# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______от_______________

## Клапан регулирующий    Запорно-регулирующий     Дроссельный

## Запорно-дроссельный   Непрерывной продувки

(ненужное зачеркнуть)

| 1. | Модель клапана |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  | Вместо модели |  |  | _________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1а. | Назначение клапана |  |  |  |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Диаметр условный на входе Ду вх, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 3. | Диаметр условный на выходе Ду вых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 4. | Рабочая среда |  |  |  |  | а) пар, б) вода, в) газ, г) мазут |  |  |  |  |  |  |  |  | агрессивность | _________________ |  |  |
| 5. | Температура рабочей среды максимальная Тр max, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 6. | Температура рабочей среды рабочая Тр, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 7. | Температура окружающей среды минимальная Токруж min, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 8. | Температура окружающей среды максимальная Токруж max, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 9. | Номинальное давление (расчётное при Т=200С) PN, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 10. | Максимальное давление на входе Рр max, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 11. | Рабочее давление на входе (усредненный рабочий режим) Рр раб, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 12. | Минимальное давление на выходе Pвых min, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 13. | Рабочее давление на выходе Рвых раб, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 14. | Максимальный перепад давления ΔРmax, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 15. | Максимальный перепад рабочего режима ΔРmax раб, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 16. | Минимальный рабочий перепад давления ΔРmin раб, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 17. | Максимально (при полностью открытом клапане) требуемый расход в час в рабочем режиме при минимальном перепаде ΔРmin раб (для расчета площади проходного сечения) для а) жидкости, м3/час б) газа, Нм3/час в) пара, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ _________________ _________________ |  |  |
| 18. | Пропускная способность Kv при перепаде 1 атм. (по воде в нормальных условиях), м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |
| 19. | Минимальный (при полностью закрытом клапане) требуемый расход в час в рабочем режиме при минимальном перепаде ΔРmin раб (для расчета площади проходного сечения) для а) жидкости, м3/час б) газа, Нм3/час в) пара, т/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ _________________ _________________ |  |  |
| 20. | Присоединительные размеры на входе Dвх x Sвх, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 21. | Присоединительные размеры на выходе Dвых x Sвых, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 22. | Размеры трубопровода Dтр x Sтр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 23. | Тип присоединения |  | а) фланцевое, б) под приварку |  |  |  |  |  | по ГОСТ ___________________ |  |  |  |  |  |  | исполнение _______ |  |  |
| 23а. | Дополнительно обеспечить наличие |  |  |  |  |  |  | а) ответных фланцев, б) крепежа, в) прокладок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23б. | Вид присоединения |  |  | а) прямоточный (на одной оси с трубопроводом), б) угловой, в) со смещенными патрубками по оси трубопровода (смещение _______________мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Рабочее положение на трубопроводе |  |  |  |  |  | а) вертикальное вверх, б) вертикальное вниз, в) горизонтальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Направление подачи среды |  |  |  |  |  | а) одностороннее, б) вверх, в) вниз, г) любое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Материал корпуса клапана |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |  |  | Материал трубопровода |  |  |  |  | ______________ |  |
| 27. | Строительная длина, L, мм |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  | Высота Н, мм |  |  | _________________ |  |  |
| 28. | Климатическое исполнение _______, устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) в помещении, б) на открытой площадке |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Требуемая регулирующая характеристика |  |  |  |  |  | а) близко к линейной, б) равнопроцентная, в) иная Gmin от ___________________(в пусковом режиме в начале открытия), Gmax ___________________(полностью открыт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество ступеней расширения |  |  |  |  |  | а) регулируемых __________, б) нерегулируемых ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Допустимые протечки |  |  |  | для регулирующих: а) по ГОСТ 23866 _________________________ б) по ГОСТ 54808 _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  | класс герметичности для запорно-регулирующих а) по ГОСТ 9544 _____ _____ б) по ГОСТ 54808 ____________ |  |  |  |  |
| 32. | Привод тип |  |  |  |  |  | а) пневматический, б) гидравлический, в) ручной, г) редуктор, д) управляющая среда ____________________, е) электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32а. | Модель | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | Время срабатывания (хода), с |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 32б. | Тип электромеханизма |  |  |  |  |  | а) взрывозащищенный, б) общепромышленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33в. | Питание электромеханизма |  |  |  |  |  | а) трехфазное 380В, 50Гц, б) однофазное 220В, 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33г. | Взрывозащита электрооборудования |  |  |  |  |  | ______EX ________ |  |  |  |  |  | Степень защиты IP |  |  | _________________ |  |  |
| 34. | Тип блока сигнализации положения |  |  |  |  |  | а) реостатный, б) индуктивный, в) блок концевых выключателей, в) токовый (0-5, 0-20, 4-20мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |
| 36. | Примечание |  |  |  |  |  | ________________________________________________________ ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Наименование организации |  |  |  |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ф.И.О. исполнителя |  |  |  |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Тел. исполнителя |  |  |  |  |  | +7-949-_________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 	1. Ненужное в пунктах 4, 23-25, 28-34 зачеркнуть.

2. Заполнение всех граф обязательно.

3. Неполный объем информации является причиной задержки заказа.

Заказчик _____________________               __________________

(подпись)                                                          Ф.И.О.

М.П.